## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 16/02/23г.-19/03/23г.
Абонент:ООО"УК"Комфортная среда"
Адрес:пер. 1-й Крепостной, 58
Договор N:301101214 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 9.00 м3/ч G1 min = 0.02 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G2 max = 9.00 м3/ч G2 min = 0.02 м3/ч
tхв: не исп.
Серийный номер 19080311, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0xAE3D
Дата/время | t1 |  | t2 |  | dt |  | P1 |  | P2 | V1 | V2 | M1 | M2 | dM | Qтв | ВНР | ВОС | НС
| °C |  | °C |  | °C |  | кгс/см2 |  | кгс/см2 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч
16.02.23 23 | 60.86 |  | 45.62 |  | 15.25 |  | 3.5 |  | 2 | 82.095 | 83.571 | 80.689 | 82.753 | -2.064 | 1.233 | 24 | 0
17.02.23 23 | 60.9 |  | 45.58 |  | 15.32 |  | 3.5 |  | 2 | 81.824 | 83.308 | 80.426 | 82.497 | -2.072 | 1.234 | 24 | 0
18.02.23 23 | 60.39 |  | 45.33 |  | 15.07 |  | 3.5 |  | 2 | 81.953 | 83.439 | 80.571 | 82.638 | -2.067 | 1.216 | 24 | 0
19.02.23 23 | 59.34 |  | 44.79 |  | 14.55 |  | 3.5 |  | 2 | 81.954 | 83.381 | 80.619 | 82.6 | -1.981 | 1.175 | 24 | 0
20.02.23 23 | 58.66 |  | 44.38 |  | 14.28 |  | 3.5 |  | 2 | 81.796 | 83.28 | 80.493 | 82.516 | -2.023 | 1.151 | 24 | 0
21.02.23 23 | 58.06 |  | 44.02 |  | 14.04 |  | 3.5 |  | 2 | 81.669 | 83.17 | 80.393 | 82.414 | -2.021 | 1.131 | 24 | 0
22.02.23 23 | 59.05 |  | 44.74 |  | 14.32 |  | 3.5 |  | 2 | 81.804 | 83.303 | 80.482 | 82.524 | -2.042 | 1.155 | 24 | 0
23.02.23 23 | 60.77 |  | 45.6 |  | 15.17 |  | 3.5 |  | 2 | 81.762 | 83.271 | 80.372 | 82.458 | -2.086 | 1.221 | 24 | 0
24.02.23 23 | 60.7 |  | 45.54 |  | 15.16 |  | 3.5 |  | 2 | 81.683 | 83.208 | 80.292 | 82.402 | -2.11 | 1.22 | 24 | 0
25.02.23 23 | 60.58 |  | 45.62 |  | 14.97 |  | 3.5 |  | 2 | 81.62 | 83.16 | 80.236 | 82.35 | -2.113 | 1.203 | 24 | 0
26.02.23 23 | 56.58 |  | 43.57 |  | 13.01 |  | 3.5 |  | 2 | 81.577 | 83.104 | 80.362 | 82.368 | -2.007 | 1.048 | 24 | 0
27.02.23 23 | 51.72 |  | 40.78 |  | 10.94 |  | 3.5 |  | 2 | 81.615 | 83.11 | 80.595 | 82.472 | -1.876 | 0.884 | 24 | 0
28.02.23 23 | 51.2 |  | 40.53 |  | 10.67 |  | 3.5 |  | 2 | 81.649 | 83.126 | 80.65 | 82.499 | -1.849 | 0.863 | 24 | 0
01.03.23 23 | 51.6 |  | 40.55 |  | 11.05 |  | 3.5 |  | 2 | 81.703 | 83.162 | 80.687 | 82.535 | -1.848 | 0.894 | 24 | 0
02.03.23 23 | 52.07 |  | 40.79 |  | 11.28 |  | 3.5 |  | 2 | 81.726 | 83.167 | 80.693 | 82.53 | -1.837 | 0.912 | 24 | 0
03.03.23 23 | 51.79 |  | 40.62 |  | 11.17 |  | 3.5 |  | 2 | 81.45 | 82.872 | 80.43 | 82.239 | -1.809 | 0.9 | 24 | 0
04.03.23 23 | 51.71 |  | 40.54 |  | 11.17 |  | 3.5 |  | 2 | 81.352 | 82.754 | 80.337 | 82.124 | -1.786 | 0.899 | 24 | 0
05.03.23 23 | 51.43 |  | 40.37 |  | 11.06 |  | 3.5 |  | 2 | 81.392 | 82.77 | 80.383 | 82.152 | -1.769 | 0.891 | 24 | 0
06.03.23 23 | 51.53 |  | 40.43 |  | 11.1 |  | 3.5 |  | 2 | 81.473 | 82.839 | 80.461 | 82.215 | -1.754 | 0.895 | 24 | 0
07.03.23 23 | 51.5 |  | 40.47 |  | 11.03 |  | 3.5 |  | 2 | 81.517 | 82.881 | 80.504 | 82.257 | -1.754 | 0.89 | 24 | 0
08.03.23 23 | 51.66 |  | 40.73 |  | 10.94 |  | 3.5 |  | 2 | 81.549 | 82.914 | 80.529 | 82.279 | -1.749 | 0.883 | 24 | 0
09.03.23 23 | 51.45 |  | 40.8 |  | 10.65 |  | 3.5 |  | 2 | 81.578 | 82.941 | 80.568 | 82.309 | -1.74 | 0.86 | 24 | 0
10.03.23 23 | 49.39 |  | 39.57 |  | 9.83 |  | 3.5 |  | 2 | 81.675 | 83.009 | 80.745 | 82.411 | -1.666 | 0.796 | 24 | 0
11.03.23 23 | 48.97 |  | 39.44 |  | 9.53 |  | 3.5 |  | 2 | 81.732 | 83.066 | 80.818 | 82.474 | -1.657 | 0.772 | 24 | 0
12.03.23 23 | 48.81 |  | 39.35 |  | 9.46 |  | 3.5 |  | 2 | 81.816 | 83.146 | 80.903 | 82.556 | -1.653 | 0.767 | 24 | 0
13.03.23 23 | 49.24 |  | 39.46 |  | 9.78 |  | 3.5 |  | 2 | 81.896 | 83.202 | 80.97 | 82.607 | -1.638 | 0.794 | 24 | 0
14.03.23 23 | 47.98 |  | 38.61 |  | 9.37 |  | 3.5 |  | 2 | 81.631 | 82.989 | 80.751 | 82.425 | -1.674 | 0.759 | 24 | 0
15.03.23 23 | 49.03 |  | 39.29 |  | 9.74 |  | 3.5 |  | 2 | 81.507 | 82.937 | 80.595 | 82.35 | -1.755 | 0.787 | 24 | 0
16.03.23 23 | 49.29 |  | 39.62 |  | 9.66 |  | 3.5 |  | 2 | 81.597 | 83.039 | 80.671 | 82.44 | -1.77 | 0.782 | 24 | 0
17.03.23 23 | 49.51 |  | 39.82 |  | 9.69 |  | 3.5 |  | 2 | 81.666 | 83.106 | 80.73 | 82.502 | -1.773 | 0.784 | 24 | 0
18.03.23 23 | 49.71 |  | 39.94 |  | 9.77 |  | 3.5 |  | 2 | 81.656 | 83.104 | 80.714 | 82.494 | -1.779 | 0.79 | 24 | 0
19.03.23 23 | 49.51 |  | 39.77 |  | 9.75 |  | 3.5 |  | 2 | 81.656 | 83.102 | 80.718 | 82.499 | -1.78 | 0.789 | 24 | 0
Итого/Средн | 53.59 |  | 41.76 |  | 11.83 |  | 3.5 |  | 2 | 2613.571 | 2659.433 | 2578.387 | 2637.89 | -59.503 | 30.576 | 768 | 0
Итоговое потребление на начало и конец периода:
Дата/время | V1 | V2 | M1 | M2 | dM | Qтв | ВНР | ВОС | Условные обозначения:
| м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч | (<) параметр < min
15.02.23 23 | 53235.918 | 49631.639 | 52541.04 | 49201.997 | 3339.043 | 504.681 | 21633 | 1542 | (>) параметр > max
19.03.23 23 | 55849.488 | 52291.072 | 55119.427 | 51839.887 | 3279.54 | 535.257 | 22401 | 1542 | (!) отсут.питания
Итого | 2613.571 | 2659.433 | 2578.387 | 2637.89 | -59.503 | 30.576 | 768 | 0 | (#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.
Представитель абонента ____________ Представитель снабжающей организации ____________